Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - с. Белово_ул.Ленинская

Участок: 3,000 - 3,500 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0090+1986/61890189Справа20+2380+2391/1010Справа30+2740+3503/376076Справа40+3960+78611/113900390Справа50+8250+8261/1010Справа60+8650+9433/378078Справа70+9771+2458/82680268Слева81+2851+4014/41160116Справа91+4401+4411/1010Справа101+4791+6335/51540154Справа111+6731+8967/72230223Слева121+9031+9041/1010Справа131+9421+9041/10-380Слева141+9691+9701/1101Слева152+0092+2026/61930193Справа162+2442+92815/156840684Слева172+9793+65218/186730673СлеваИтого:92/923045-343045