Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - с. Белово_ул.Быкова

Участок: 0,000 - 0,500 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0150+2909/92750275Справа20+3300+89815/155680568СлеваИтого:24/248430843